## 表1
v1.2 | 【说明】
| 本部分请参考ppt第13、20页，根据上面要求标准书写！ |  |  |  |  | 下方有效数字位数基本上都检查过了，但计算时请务必再次检查！！
| 务必给出公式，计算过程，百分误差及误差分析！ |  |  |  |  | 说明：仅供参考，数据、进位等有误概不负责。未明确标注留多少位有效数字的自行判断。
（选做实验提供参考表格，但不负责维护）
| 自行填写 | [5 empty] | 自动计算
序号 | 发生器频率 (kHz) | 发生器电压幅度 Up-p(V) | 垂直偏转系数 (V/div) | Y (div) | 水平偏转系数 (ms/div) | X (div) | 测量Vp-p (V) | 测量周期T (ms)
1 | 1.11 | 5.11 | 1 | 5.2 | 0.5 | 1.8 | 5.2 | 0.9
2 | 2.39 | 3.35 | 1 | 3.4 | 0.2 | 2.1 | 3.4 | 0.42
3 | 3.03 | 5.13 | 1 | 5.25 | 0.1 | 3.25 | 5.25 | 0.325
|  |  |  | 三位,估一位 |  | 三位,估一位 | 三位有效数字 | 三位有效数字
====================【以下内容自动计算】====================
| (本列是引用) |  | ↓本列不用记↓ |  | ↓本列不用记↓
| 测量Vp-p/V | 发生器周期T0/ms | 电压绝对误差(V) | 电压百分误差 | 周期绝对误差(ms) | 周期百分误差
序号1 | 5.2 | 0.9009 | 0.09 | 1.761% | 0.0009009 | 0.1% | →→→ | 结果表达： | 序号1： | Vpp = ( | 5.11 | ( 1 ± | 1.761% | ) V | , | T = | 0.9009 | ( 1 ± | 0.1% | ) ms
序号2 | 3.4 | 0.41841 | 0.05 | 1.493% | 0.00159 | 0.38% |  |  | 序号2： | Vpp = | 3.35 | ( 1 ± | 1.493% | ) V | , | T = | 0.41841 | ( 1 ± | 0.38% | ) ms
序号3 | 5.25 | 0.33003 | 0.12 | 2.339% | 0.005033 | 1.525% |  |  | 序号3： | Vpp = | 5.13 | ( 1 ± | 2.339% | ) V | , | T = | 0.33003 | ( 1 ± | 1.525% | ) ms
|  | 平均值 | 0.086667 | 1.864% | 0.002508 | 0.6683%
|  |  | ↑本列不用记↑ |  | ↑本列不用记↑
| 制作： | 机械学院 24级 momooo
| Last Updated: | 2025.3.16 9:12

## 表2 A类不确定度
v0.1
Nx | 1 | 1 | 2 | 2
Ny | 1 | 2 | 1 | 3
fx | 100.172 | 200.3314 | 50.0821 | 150.246 | ←←←只用输入这行数据
fy | 100.172 | 100.1657 | 100.1642 | 100.164
()^2/3 | 1.0175e-05 | 2.0021e-07 | 1.7252e-06 | 2.0419e-06
| fy平均值 | 100.1665
| 标准误差σ | 0.0037607 |  |  |  |  | 与不确定度同末位 |  | 保留一位
| A类标准不确定度uA | 0.0018803 |  |  |  |  | ↓↓↓ |  | ↓↓↓
| A类不确定度UA | 0.0059794 | 保留一位 |  | 数据表达： | fy = | 100.1665 | ± | 0.0059794 | Hz
(P=95.5%)
n=4, p=95.5%
| tp | 3.18 |  |  |  |  | Ur = |  | 0.005969%
说 明：仅供参考，数据、进位等有误概不负责。未明确标注留多少位有效数字的自行判断。
操作方法：自行输入蓝底部分数据即可，全自动计算，其余部分不用动。
| Last Updated: | 2025.3.15 28:24

## 表3 A类不确定度
v0
N | 1 | 2 | 3
fx | 100.163 | 50.0817 | 33.3877 | ←←←只用输入这行数据
fy | 100.163 | 100.1634 | 100.1631
()^2/2 | 1.3889e-08 | 2.7222e-08 | 2.2222e-09
| fy平均值 | 100.1632
| 标准误差σ | 0.00020817 |  |  |  | 与不确定度同末位 |  | 保留一位
| A类标准不确定度uA | 0.00012019 |  |  |  | ↓↓↓ |  | ↓↓↓
| A类不确定度UA | 0.0005168 | 保留一位 | 数据表达： | fy = | 100.1632 | ± | 0.0005168 | Hz
(P=95.5%)
n=3, p=95.5%
| tp | 4.3 |  |  |  | Ur = |  | 0.000516%
说 明：仅供参考，数据、进位等有误概不负责。未明确标注留多少位有效数字的自行判断。
操作方法：自行输入蓝底部分数据即可，全自动计算，其余部分不用动。
| Last Updated: | 2025.3.15 28:24

## 选做 预处理
序号 | 输出电压Vpp/V | 输出电压Vrms/V | 输入电压频率f/Hz | ω/(rad/s) | R/Ω | C/μF | C/F | Dy/(V/div) | Y/div | lgf | 测量计算值Upp/V | 测量有效值Urms/V | 反推R值 | 理论值
1 | 5 | 1.7678 | 50 | 314.1593 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 2 | 2.47 | 1.699 | 4.94 | 1.7466 | 4976.1332 | 1.7678 | 1.2% | 0.31416
2 | 5 | 1.7678 | 100 | 628.3185 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 2 | 2.5 | 2 | 5 | 1.7678 | 0 | 1.7677 | 0.001974% |  | 平均百分误差 | 24.06%
3 | 5 | 1.7678 | 500 | 3141.5927 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 5.05 | 2.699 | 5.05 | 1.7854 | #NUM! | 1.7669 | 1.05%
4 | 5 | 1.7678 | 1000 | 6283.1853 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1.7678 | 0 | 1.7643 | 0.1972%
5 | 5 | 1.7678 | 2000 | 12566.3706 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 4.93 | 3.301 | 4.93 | 1.743 | 134.5758 | 1.754 | 0.6245%
6 | 5 | 1.7678 | 5000 | 31415.9265 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 4.47 | 3.699 | 4.47 | 1.5804 | 159.5348 | 1.6865 | 6.292%
7 | 5 | 1.7678 | 6000 | 37699.1118 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 4.32 | 3.7782 | 4.32 | 1.5274 | 154.578 | 1.6541 | 7.664%
8 | 5 | 1.7678 | 7500 | 47123.8898 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 4 | 3.8751 | 4 | 1.4142 | 159.1549 | 1.5991 | 11.56%
9 | 5 | 1.7678 | 9000 | 56548.6678 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 3.7 | 3.9542 | 3.7 | 1.3081 | 160.7338 | 1.5388 | 14.99%
10 | 5 | 1.7678 | 10000 | 62831.8531 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 3.5 | 4 | 3.5 | 1.2374 | 162.3705 | 1.4968 | 17.33%
11 | 5 | 1.7678 | 11000 | 69115.0384 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 3.33 | 4.0414 | 3.33 | 1.1773 | 162.0556 | 1.4542 | 19.04%
12 | 5 | 1.7678 | 12000 | 75398.2237 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 3.15 | 4.0792 | 3.15 | 1.1137 | 163.4907 | 1.4115 | 21.1%
13 | 5 | 1.7678 | 13000 | 81681.409 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 3 | 4.1139 | 3 | 1.0607 | 163.2358 | 1.3691 | 22.53%
14 | 5 | 1.7678 | 14000 | 87964.5943 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 2.9 | 4.1461 | 2.9 | 1.0253 | 159.6678 | 1.3273 | 22.75%
15 | 5 | 1.7678 | 15000 | 94247.7796 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 2.75 | 4.1761 | 2.75 | 0.97227 | 161.1159 | 1.2865 | 24.42%
16 | 5 | 1.7678 | 16000 | 100530.9649 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 0.5 | 5.2 | 4.2041 | 2.6 | 0.91924 | 163.3952 | 1.2467 | 26.27%
17 | 5 | 1.7678 | 17000 | 106814.1502 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 0.5 | 4.97 | 4.2304 | 2.485 | 0.87858 | 163.4593 | 1.2082 | 27.28%
18 | 5 | 1.7678 | 18000 | 113097.3355 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 0.5 | 4.75 | 4.2553 | 2.375 | 0.83969 | 163.806 | 1.171 | 28.29%
19 | 5 | 1.7678 | 19000 | 119380.5208 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 0.5 | 4.55 | 4.2788 | 2.275 | 0.80433 | 163.94 | 1.1352 | 29.14%
20 | 5 | 1.7678 | 20000 | 125663.7061 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 0.5 | 4.35 | 4.301 | 2.175 | 0.76898 | 164.7218 | 1.1007 | 30.14%
21 | 5 | 1.7678 | 22500 | 141371.6694 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 0.5 | 4 | 4.3522 | 2 | 0.70711 | 162.0755 | 1.0209 | 30.73%
22 | 5 | 1.7678 | 25000 | 157079.6327 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 0.5 | 3.65 | 4.3979 | 1.825 | 0.64523 | 162.383 | 0.94934 | 32.03%
23 | 5 | 1.7678 | 27500 | 172787.5959 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 0.5 | 3.37 | 4.4393 | 1.685 | 0.59574 | 161.6888 | 0.88548 | 32.72%
24 | 5 | 1.7678 | 30000 | 188495.5592 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 0.5 | 3.1 | 4.4771 | 1.55 | 0.54801 | 162.7037 | 0.82846 | 33.85%
25 | 5 | 1.7678 | 35000 | 219911.4858 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 0.5 | 2.7 | 4.5441 | 1.35 | 0.4773 | 162.1629 | 0.73175 | 34.77%
26 | 5 | 1.7678 | 37500 | 235619.449 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 0.5 | 2.55 | 4.574 | 1.275 | 0.45078 | 160.9343 | 0.69064 | 34.73%
27 | 5 | 1.7678 | 45000 | 282743.3388 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 0.2 | 5.45 | 4.6532 | 1.09 | 0.38537 | 158.3354 | 0.58944 | 34.62%
28 | 5 | 1.7678 | 50000 | 314159.2654 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 0.2 | 4.95 | 4.699 | 0.99 | 0.35002 | 157.5798 | 0.53619 | 34.72%
29 | 5 | 1.7678 | 65000 | 408407.045 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 0.2 | 3.87 | 4.8129 | 0.774 | 0.27365 | 156.2676 | 0.42042 | 34.91%
30 | 5 | 1.7678 | 70000 | 439822.9715 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 0.2 | 3.6 | 4.8451 | 0.72 | 0.25456 | 156.2462 | 0.39192 | 35.05%
31 | 5 | 1.7678 | 75000 | 471238.898 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 0.2 | 3.35 | 4.8751 | 0.67 | 0.23688 | 156.9349 | 0.36696 | 35.45%
32 | 5 | 1.7678 | 85000 | 534070.7511 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 0.2 | 3 | 4.9294 | 0.6 | 0.21213 | 154.9067 | 0.32534 | 34.8%
33 | 5 | 1.7678 | 100000 | 628318.5307 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 0.1 | 5.07 | 5 | 0.507 | 0.17925 | 156.1485 | 0.27785 | 35.49%
34 | 5 | 1.7678 | 125000 | 785398.1634 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 0.1 | 4 | 5.0969 | 0.4 | 0.14142 | 158.6448 | 0.22328 | 36.66%
35 | 5 | 1.7678 | 150000 | 942477.7961 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 0.1 | 3.4 | 5.1761 | 0.34 | 0.12021 | 155.6731 | 0.18652 | 35.55%
36 | 5 | 1.7678 | 200000 | 1256637.0614 | 100 | 0.1 | 1e-07 | 0.05 | 4.9 | 5.301 | 0.245 | 0.086621 | 162.2079 | 0.14023 | 38.23%
159.5228

## 选做 正式数据
[15 empty] | 电阻/Ω | 100 | 电容/μF | 0.1 | 输入电压幅值Upp/V | 5
[15 empty] | 修正后电阻/Ω | 161.1 | 电容/F | 1e-07 | 输入电压有效值Urms/V | 1.7678
序号 | 输出电压Vpp/V | 输出电压Vrms/V | 输入电压频率f Hz | ω/(rad/s) | R/Ω | C/μF | C/F | Dy/(V/div) | Y/div | lgf | 输出电压幅值Upp/V | 输出电压有效值 Urms/V | 输出电压理论值(修正后)UTHErms V | 百分误差 | 平均百分误差 | 1.239%
1 | 5 | 1.7678 | 1000 | 6283.1853 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1.7678 | 1.7588 | 0.511%
2 | 5 | 1.7678 | 2000 | 12566.3706 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 4.93 | 3.301 | 4.93 | 1.743 | 1.7326 | 0.6002%
3 | 5 | 1.7678 | 5000 | 31415.9265 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 4.47 | 3.699 | 4.47 | 1.5804 | 1.5773 | 0.1977%
4 | 5 | 1.7678 | 6000 | 37699.1118 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 4.32 | 3.7782 | 4.32 | 1.5274 | 1.5109 | 1.086%
5 | 5 | 1.7678 | 7500 | 47123.8898 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 4 | 3.8751 | 4 | 1.4142 | 1.408 | 0.4417%
6 | 5 | 1.7678 | 9000 | 56548.6678 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 3.7 | 3.9542 | 3.7 | 1.3081 | 1.3068 | 0.1031%
7 | 5 | 1.7678 | 10000 | 62831.8531 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 3.5 | 4 | 3.5 | 1.2374 | 1.2424 | 0.3983%
8 | 5 | 1.7678 | 11000 | 69115.0384 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 3.33 | 4.0414 | 3.33 | 1.1773 | 1.1812 | 0.3277%
9 | 5 | 1.7678 | 12000 | 75398.2237 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 3.15 | 4.0792 | 3.15 | 1.1137 | 1.1236 | 0.8793%
10 | 5 | 1.7678 | 13000 | 81681.409 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 3 | 4.1139 | 3 | 1.0607 | 1.0696 | 0.8354%
11 | 5 | 1.7678 | 14000 | 87964.5943 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 2.9 | 4.1461 | 2.9 | 1.0253 | 1.0192 | 0.5961%
12 | 5 | 1.7678 | 15000 | 94247.7796 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 1 | 2.75 | 4.1761 | 2.75 | 0.97227 | 0.97234 | 0.006865%
13 | 5 | 1.7678 | 16000 | 100530.9649 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 0.5 | 5.2 | 4.2041 | 2.6 | 0.91924 | 0.92874 | 1.023%
14 | 5 | 1.7678 | 17000 | 106814.1502 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 0.5 | 4.97 | 4.2304 | 2.485 | 0.87858 | 0.88822 | 1.085%
15 | 5 | 1.7678 | 18000 | 113097.3355 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 0.5 | 4.75 | 4.2553 | 2.375 | 0.83969 | 0.85055 | 1.277%
16 | 5 | 1.7678 | 19000 | 119380.5208 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 0.5 | 4.55 | 4.2788 | 2.275 | 0.80433 | 0.81552 | 1.371%
17 | 5 | 1.7678 | 20000 | 125663.7061 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 0.5 | 4.35 | 4.301 | 2.175 | 0.76898 | 0.78291 | 1.779%
18 | 5 | 1.7678 | 22500 | 141371.6694 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 0.5 | 4 | 4.3522 | 2 | 0.70711 | 0.7107 | 0.5053%
19 | 5 | 1.7678 | 25000 | 157079.6327 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 0.5 | 3.65 | 4.3979 | 1.825 | 0.64523 | 0.64968 | 0.6845%
20 | 5 | 1.7678 | 27500 | 172787.5959 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 0.5 | 3.37 | 4.4393 | 1.685 | 0.59574 | 0.59767 | 0.3227%
21 | 5 | 1.7678 | 30000 | 188495.5592 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 0.5 | 3.1 | 4.4771 | 1.55 | 0.54801 | 0.55293 | 0.8905%
22 | 5 | 1.7678 | 35000 | 219911.4858 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 0.5 | 2.7 | 4.5441 | 1.35 | 0.4773 | 0.48021 | 0.6075%
23 | 5 | 1.7678 | 37500 | 235619.449 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 0.5 | 2.55 | 4.574 | 1.275 | 0.45078 | 0.45035 | 0.09625%
24 | 5 | 1.7678 | 45000 | 282743.3388 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 0.2 | 5.45 | 4.6532 | 1.09 | 0.38537 | 0.37907 | 1.664%
25 | 5 | 1.7678 | 50000 | 314159.2654 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 0.2 | 4.95 | 4.699 | 0.99 | 0.35002 | 0.34266 | 2.147%
26 | 5 | 1.7678 | 65000 | 408407.045 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 0.2 | 3.87 | 4.8129 | 0.774 | 0.27365 | 0.26563 | 3.019%
27 | 5 | 1.7678 | 70000 | 439822.9715 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 0.2 | 3.6 | 4.8451 | 0.72 | 0.25456 | 0.24704 | 3.043%
28 | 5 | 1.7678 | 75000 | 471238.898 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 0.2 | 3.35 | 4.8751 | 0.67 | 0.23688 | 0.23086 | 2.607%
29 | 5 | 1.7678 | 85000 | 534070.7511 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 0.2 | 3 | 4.9294 | 0.6 | 0.21213 | 0.20409 | 3.942%
30 | 5 | 1.7678 | 100000 | 628318.5307 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 0.1 | 5.07 | 5 | 0.507 | 0.17925 | 0.1738 | 3.139%
31 | 5 | 1.7678 | 125000 | 785398.1634 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 0.1 | 4 | 5.0969 | 0.4 | 0.14142 | 0.13928 | 1.538%
32 | 5 | 1.7678 | 150000 | 942477.7961 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 0.1 | 3.4 | 5.1761 | 0.34 | 0.12021 | 0.11618 | 3.47%
33 | 5 | 1.7678 | 200000 | 1256637.0614 | 161.1 | 0.1 | 1e-07 | 0.05 | 4.9 | 5.301 | 0.245 | 0.086621 | 0.087215 | 0.6814%