## Sheet1
【说明】
本部分请参考ppt第13、20页，根据上面要求标准书写！ | [5 empty] | v1.2 | 说明：仅供参考，数据、进位等有误概不负责。未明确标注留多少位有效数字的自行判断。
务必给出公式，计算过程，百分误差及误差分析！
下方有效数字位数基本上都检查过了，但计算时请务必再次检查！！
| 自行填写 | [5 empty] | 自动计算
序号 | 发生器频率 (kHz) | 发生器电压幅度 Up-p(V) | 垂直偏转系数 (V/div) | Y (div) | 水平偏转系数 (ms/div) | X (div) | 测量Vp-p (V) | 测量周期T (ms)
1 | 1.11 | 5.11 | 1 | 5.2 | 0.5 | 1.8 | 5.2 | 0.9
2 | 2.39 | 3.35 | 1 | 3.4 | 0.2 | 2.1 | 3.4 | 0.42
3 | 3.03 | 5.13 | 1 | 5.25 | 0.1 | 3.25 | 5.25 | 0.325
|  |  |  | 三位,估一位 |  | 三位,估一位 | 三位有效数字 | 三位有效数字
====================【以下内容自动计算】====================
| (本列是引用) |  | ↓本列不用记↓ |  | ↓本列不用记↓
| 测量Vp-p/V | 发生器周期T0/ms | 电压绝对误差(V) | 电压百分误差 | 周期绝对误差(ms) | 周期百分误差
序号1 | 5.2 | 0.9009 | 0.09 | 1.761% | 0.0009009 | 0.1% | →→→ | 结果表达： | 序号1： | Vpp = ( | 5.11 | ( 1 ± | 1.761% | ) V | , | T = | 0.9009 | ( 1 ± | 0.1% | ) ms
序号2 | 3.4 | 0.41841 | 0.05 | 1.493% | 0.00159 | 0.38% |  |  | 序号2： | Vpp = | 3.35 | ( 1 ± | 1.493% | ) V | , | T = | 0.41841 | ( 1 ± | 0.38% | ) ms
序号3 | 5.25 | 0.33003 | 0.12 | 2.339% | 0.005033 | 1.525% |  |  | 序号3： | Vpp = | 5.13 | ( 1 ± | 2.339% | ) V | , | T = | 0.33003 | ( 1 ± | 1.525% | ) ms
|  | 平均值 | 0.086667 | 1.864% | 0.002508 | 0.6683%
|  |  | ↑本列不用记↑ |  | ↑本列不用记↑
| 制作： | 机械学院 24级 momooo
| Last Updated: | 2025.3.16 9:12