## 必做
v0.3
测量次数→→→ |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
注意右侧单位！！！！ |  | 度 |  | 分 |  | 度 |  | 分 |  | 度 |  | 分 |  | 度 |  | 分 |  | 度 |  | 分 |  | 【说明】仅供参考，数据、进位等有误概不负责。未明确标注留多少位有效数字的自行判断。
入射像的位置 | 左游标读数 φ左 | 306 | ° | 35 | ′ | 53 | ° | 32 | ′ | 306 | ° | 36 | ′ | 53 | ° | 31 | ′ | 306 | ° | 37 | ′ | 【操作方法】自行输入蓝底部分数据即可，全自动计算，其余部分不用动。
| 右游标读数 φ右 | 126 | ° | 33 | ′ | 233 | ° | 34 | ′ | 126 | ° | 31 | ′ | 233 | ° | 33 | ′ | 126 | ° | 32 | ′ | (分的计算若直接四舍五入会出现进位错误的问题，
偏转最小时 折射像的位置 | 左游标读数 φ左0 | 0 | ° | 2 | ′ | 0 | ° | 2 | ′ | 0 | ° | 2 | ′ | 0 | ° | 3 | ′ | 0 | ° | 2 | ′ | 故除完是整数或一位小数的直接显示，其他均保留两位小数。
| 右游标读数 φ右0 | 180 | ° | 3 | ′ | 180 | ° | 2 | ′ | 180 | ° | 3 | ′ | 180 | ° | 2 | ′ | 180 | ° | 2 | ′ | 注意抄录时仅保留整数。三表同。)
是否过零？ 是...1，否...0 | 左游标示数 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
| 右游标示数 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 若用自行计算后的数据请直接删除对应位原公式改为计算值，折射率/不确定度会对应更改。
单位转换 | 左游标读数 φ左 | 306.5833 |  |  |  | 53.5333 |  |  |  | 306.6 |  |  |  | 53.5167 |  |  |  | 306.6167
单位：° | 右游标读数 φ右 | 126.55 |  |  |  | 233.5667 |  |  |  | 126.5167 |  |  |  | 233.55 |  |  |  | 126.5333 |  |  |  | 折射率采取A的不确定度计算方法 1...默认值, 2...自准法, 3...反射法 |  |  |  | 1 | 选择2或3必须先填选做表格, 再看必做n的不确定度！
| 左游标读数 φ左0 | 0.033333 |  |  |  | 0.033333 |  |  |  | 0.033333 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.033333
| 右游标读数 φ右0 | 180.05 |  |  |  | 180.0333 |  |  |  | 180.05 |  |  |  | 180.0333 |  |  |  | 180.0333
| abs左 过零纠正 | 53.45 |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 53.4333 |  |  |  | 53.4667 |  |  |  | 53.4167
| abs右 过零纠正 | 53.5 |  |  |  | 53.5333 |  |  |  | 53.5333 |  |  |  | 53.5167 |  |  |  | 53.5 |  |  |  |  | 三棱镜顶角不确定度rad | 0.00058178 | ur(n) | 0.00036661
未转回 | 最小偏向角δmin | 53.475 |  |  |  | 53.5167 |  |  |  | 53.4833 |  |  |  | 53.4917 |  |  |  | 53.4583 |  |  |  |  | 三棱镜顶角度数rad | 1.0472 | U(n) | 0.00061312
| δmin平均值 | 53.485
弧度制 | δmin rad | 0.93331 |  |  |  | 0.93404 |  |  |  | 0.93346 |  |  |  | 0.93361 |  |  |  | 0.93302 |  |  |  | δmin平均值rad | 0.93346 |  |  | ()^2/4
| δmin平均值 rad | 0.93349 | [19 empty] | σ | 0.00037787 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
警告标记（0...正常） |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | uA δmin | 0.00016899 |  |  | 5.2885e-09 | 8.4616e-08 | 3.0815e-33 | 5.2885e-09 | 4.7596e-08
最小偏向角δmin |  | 53 | ° | 28.5 | ′ | 53 | ° | 31 | ′ | 53 | ° | 29 | ′ | 53 | ° | 29.5 | ′ | 53 | ° | 27.5 | ′ | UA δmin | 0.00019265 |  |  | δmin重算
δmin平均值 | [9 empty] | 53 | ° | 29 | ′ | [8 empty] | 合成不确定度 | 0.00061284 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均
δmin不确定度 | [9 empty] | 0 | ° | 2 | ′ | [8 empty] | 角度制 | 0.035113 |  |  | 53.475 | 53.5167 | 53.4833 | 53.4917 | 53.4583 | 53.485
折射率n |  | 1.6724 | [22 empty] | rad | 0.93331 | 0.93404 | 0.93346 | 0.93361 | 0.93302 | 0.93349
n不确定度 |  | 0.00061312 | [19 empty] | δ不确定度rad re | 0.00058178
[10 empty] | (p=0.683) | [15 empty] | tp | 1.14
[5 empty] | 有时会出现1分60秒的情况，写到纸上时请自行修正！！！ （表格示数无需修改，计算时会自动更正） | [20 empty] | p=0.683, n=5
制作： | 机械学院 24级 momooo | [24 empty] | uB(°) | 0.033333
Last Updated: | 2025.3.25 9:13 | [24 empty] | uB rad | 0.00058178

## 选做1
序号 | AB面对准望远镜时 | [7 empty] | AC面对准望远镜时 | [7 empty] | 是否过零？ （是...1，否...0） |  | 警告标记 （0...正常） | θ |  |  |  | A
| θ1 |  |  |  | θ1' |  |  |  | θ2 |  |  |  | θ2'
| 度 |  | 分 |  | 度 |  | 分 |  | 度 |  | 分 |  | 度 |  | 分 |  | θ1&θ2 | θ1'&θ2' |  | 度 |  | 分 |  | 度 |  | 分
1 | 297 | ° | 47 | ′ | 117 | ° | 42 | ′ | 57 | ° | 41 | ′ | 237 | ° | 45 | ′ | 1 | 0 | 0 | 119 | ° | 58.5 | ′ | 60 | ° | 1.5 | ′
2 | 318 | ° | 15 | ′ | 138 | ° | 12 | ′ | 78 | ° | 10 | ′ | 258 | ° | 14 | ′ | 1 | 0 | 0 | 119 | ° | 58.5 | ′ | 60 | ° | 1.5 | ′
3 | 300 | ° | 39 | ′ | 120 | ° | 32 | ′ | 60 | ° | 32 | ′ | 240 | ° | 35 | ′ | 1 | 0 | 0 | 119 | ° | 58 | ′ | 60 | ° | 2 | ′
1 | 297.7833 |  |  |  | 117.7 |  |  |  | 57.6833 |  |  |  | 237.75
2 | 318.25 |  |  |  | 138.2 |  |  |  | 78.1667 |  |  |  | 258.2333 | [8 empty] | A均值 |  | 60 | ° | 1 | ′ | 40 | "
3 | 300.65 |  |  |  | 120.5333 |  |  |  | 60.5333 |  |  |  | 240.5833 | [8 empty] | 不确定度 |  | 0 | ° | 2 | ′ | 6.3652 | " | 请自行判断位数
1过零纠正 | 1,2→→ |  |  |  | 119.9 |  |  |  | 1',2'→→ |  |  |  | 120.05
2过零纠正 | 1,2→→ |  |  |  | 119.9167 |  |  |  | 1',2'→→ |  |  |  | 120.0333 | [8 empty] | 做必做实验计算时不确定度和均值请自行输入，以免小数位数出问题
3过零纠正 | 1,2→→ |  |  |  | 119.8833 |  |  |  | 1',2'→→ |  |  |  | 120.05
θ 未改 | 1 |  |  |  | 119.975 |  |  |  | θ重算 |  |  |  | 119.975 |  |  |  | θ重算rad | 2.094
| 2 |  |  |  | 119.975 | [7 empty] | 119.975 |  |  |  |  | 2.094
| 3 |  |  |  | 119.9667 | [7 empty] | 119.9667 |  |  |  |  | 2.0938 | A原平均角度
A 未改 | 1 |  |  |  | 60.025 |  |  |  | A重算 |  |  |  | 60.025 |  |  |  | A重算rad | 1.0476 | 60.0278
| 2 |  |  |  | 60.025 | [7 empty] | 60.025 |  |  |  |  | 1.0476 | A原平均rad
| 3 |  |  |  | 60.0333 | [7 empty] | 60.0333 |  |  |  |  | 1.0478 | 1.0477
A角度制均值 | 60.0167 | [15 empty] | ()^2/2 | 1.0577e-08
A平均值 | 1.0475 | [16 empty] | 1.0577e-08
σ | 0.00025192 | [16 empty] | 4.2308e-08
uA | 0.00014544 | [15 empty] | tp | 1.32
UA | 0.00019199 | [15 empty] | p=0.683, n=3
合成不确定度 | 0.00061264 | [15 empty] | uB(°) | 0.033333
角度制 | 0.035101 | [15 empty] | uB rad | 0.00058178
不确定度重算 | 0.033333
不确定度重算rad | 0.00058178

## 选做2
序号 | 对准反射像1时的游标示数 | [7 empty] | 对准反射像2时的游标示数 | [7 empty] | 是否过零？ （是...1，否...0） |  | 警告标记 （0...正常） | A
| θ1 |  |  |  | θ1' |  |  |  | θ2 |  |  |  | θ2'
| 度 |  | 分 |  | 度 |  | 分 |  | 度 |  | 分 |  | 度 |  | 分 |  | θ1&θ2 | θ1'&θ2' |  | 度 |  | 分
1 | 57 | ° | 45 | ′ | 237 | ° | 49 | ′ | 297 | ° | 50 | ′ | 117 | ° | 44 | ′ | 1 | 0 | 0 | 60 | ° | 0 | ′
2 | 61 | ° | 14 | ′ | 241 | ° | 18 | ′ | 301 | ° | 18 | ′ | 121 | ° | 14 | ′ | 1 | 0 | 0 | 60 | ° | 0 | ′
3 | 62 | ° | 26 | ′ | 242 | ° | 30 | ′ | 302 | ° | 31 | ′ | 122 | ° | 28 | ′ | 1 | 0 | 0 | 59 | ° | 59.25 | ′
1 | 57.75 |  |  |  | 237.8167 |  |  |  | 297.8333 |  |  |  | 117.7333
2 | 61.2333 |  |  |  | 241.3 |  |  |  | 301.3 |  |  |  | 121.2333 | [5 empty] | A均值 | 59 | ° | 59 | ′ | 45 | "
3 | 62.4333 |  |  |  | 242.5 |  |  |  | 302.5167 |  |  |  | 122.4667 | [5 empty] | 不确定度 | 0 | ° | 2 | ′ | 8.671 | " | 请自行判断位数
1过零纠正 | 1,2→→ |  |  |  | 119.9167 |  |  |  | 1',2'→→ |  |  |  | 120.0833
2过零纠正 | 1,2→→ |  |  |  | 119.9333 |  |  |  | 1',2'→→ |  |  |  | 120.0667 | [5 empty] | 做必做实验计算时不确定度和均值请自行输入，以免小数位数出问题
3过零纠正 | 1,2→→ |  |  |  | 119.9167 |  |  |  | 1',2'→→ |  |  |  | 120.0333
A 未改 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | A重算 |  |  |  | 60 |  |  |  | A重算rad | 1.0472 | A原平均角度
| 2 |  |  |  | 60 | [7 empty] | 60 |  |  |  |  | 1.0472 | 59.9958
| 3 |  |  |  | 59.9875 | [7 empty] | 59.9875 |  |  |  |  | 1.047 | A原平均rad
A角度制均值 | 59.9833 | [15 empty] | ()^2/2 | 4.2308e-08 | 1.0471
A平均值 | 1.0469 | [16 empty] | 4.2308e-08
σ | 0.0002954 | [16 empty] | 2.6442e-09
uA | 0.00017055 | [15 empty] | tp | 1.32
UA | 0.00022512 | [15 empty] | p=0.683, n=3
合成不确定度 | 0.00062381 | [15 empty] | uB(°) | 0.033333
角度制 | 0.035742 | [15 empty] | uB rad | 0.00058178
不确定度重算 | 0.033333
不确定度重算rad | 0.00058178

## data1
| A不确定度 rad | A度数 rad |  | 不确定度rad
1 | 0.00058178 | 1.0472 | 1 | 0.00058178
2 | 0.00058178 | 1.0475 |  | 度数rad
3 | 0.00058178 | 1.0469 |  | 1.0472
请勿动本表！！！