表1   平衡法测量电子电荷量数值及相关计算

| 油滴 序号 | U (V) | tg (s) |  |  |  |  |  | q (×10-18C) | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | tg |  |  |
| 1 | 144 | 24.6 | 24.1 | 24.5 | 24.1 | 24.3 | 24.3 | 0.46 | 3 |
| 2 | 140 | 38.0 | 38.1 | 39.1 | 38.5 | 39.0 | 38.5 | 0.23 | 1 |
| 3 | 156 | 14.0 | 13.6 | 13.5 | 14.0 | 13.6 | 13.7 | 1.03 | 6 |
| 4 | 191 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 0.78 | 5 |
| 5 | 178 | 23.3 | 23.3 | 23.7 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 0.40 | 2 |
| 6 | 129 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 33.9 | 32.4 | 33.1 | 0.31 | 2 |
| 7 | 121 | 33.4 | 33.5 | 32.3 | 33.4 | 32.7 | 33.1 | 0.34 | 2 |
| 8 | 208 | 25.1 | 24.9 | 25.8 | 26.3 | 25.6 | 25.5 | 0.29 | 2 |
| 9 | 155 | 22.0 | 22.3 | 22.4 | 22.1 | 22.5 | 22.3 | 0.49 | 3 |
| 10 | 158 | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 0.67 | 4 |

表2   动态法测量电子电荷量数值及相关计算

| 油滴 序号 | U (V) | t1 (s) |  | t2 (s) |  | t3 (s) |  | t4 (s) |  | t5 (s) |  | t (s) |  | q (×10-18C) | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t1下 | t1上 | t2下 | t2上 | t3下 | t3上 | t4下 | t4上 | t5下 | t5上 | tg | te |  |  |
| 1 | 400 | 16.7 | 13.0 | 17.2 | 13.0 | 16.9 | 13.0 | 17.2 | 13.2 | 16.9 | 13.1 | 17.0 | 13.1 | 0.67 | 4 |
| 2 | 340 | 21.6 | 10.9 | 22.6 | 11.1 | 22.6 | 11.0 | 22.7 | 11.1 | 22.5 | 10.9 | 22.4 | 11.0 | 0.67 | 4 |
| 3 | 407 | 19.3 | 18.1 | 19.6 | 17.9 | 19.9 | 18.1 | 19.7 | 17.7 | 19.6 | 17.9 | 19.6 | 17.9 | 0.48 | 3 |
| 4 | 330 | 29.3 | 13.9 | 28.9 | 13.7 | 28.5 | 13.9 | 28.7 | 13.9 | 28.6 | 13.7 | 28.8 | 13.8 | 0.47 | 3 |
| 5 | 407 | 38.9 | 26.5 | 38.6 | 26.8 | 38.7 | 26.4 | 38.4 | 26.9 | 38.8 | 26.5 | 38.7 | 26.6 | 0.19 | 1 |
| 6 | 351 | 33.4 | 18.0 | 33.6 | 17.8 | 33.7 | 18.0 | 33.5 | 17.9 | 33.6 | 17.7 | 33.6 | 17.9 | 0.33 | 2 |